Решение по результатам рассмотрения жалобы ООО "Эталон-Мед"

Исходящий № 2100/03  от 27.06.2012
РЕШЕНИЕ по результатам рассмотрения жалобы о нарушении законодательства Российской Федерации о размещении заказов
22  июня 2012  года                                                                            Великий Новгород
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов путем проведения конкурса,  аукциона,  а также запроса котировок цен на товары,  работы,  услуги Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Комиссия)  в составе:
<Л….>  – председатель Комиссии,  заместитель руководителя – начальник отдела Управления;
<К….>  – член Комиссии,  главный специалист-эксперт Управления;
<Ф….>  – член Комиссии,  главный специалист-эксперт Управления,         
в присутствии представителей:
-  государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области  – <П….>  (доверенность № <…>  от 20.06.2012),  <Л…>  (доверенность № <…>  от 20.06.2012),  <П….>  (доверенность № <…>  от 21.06.2012);
-  уполномоченного органа – Комитета по управлению государственным имуществом области – главного консультанта управления по организации размещения заказов <Ж….>  (доверенность №  <…..  от 10.01.2012);
-  податель жалобы – Общество с ограниченной ответственностью  «Эталон-Мед» – уведомлен о месте и времени ее рассмотрения,  на рассмотрение Жалобы не явился,
рассмотрев жалобу участника размещения заказа – Общества с ограниченной ответственностью «Эталон-Мед» (196070,  г.  Санкт-Петербург,  ул.  Фрунзе,  д.  2,  лит.  А,  пом.  1Н;  далее – ООО «Эталон-Мед»)  – на действия государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – при размещении им и уполномоченным органом – Комитетом по управлению государственным имуществом области – государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку комплекта стерилизационного и моечно-дезинфицирующего оборудования для центрального стерилизационного отделения,  извещение № 0150200000612000711  о проведении которого было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» по адресу:  www.zakupki.gov.ru  (далее – официальный сайт)  21.05.2012,
УСТАНОВИЛА:
15  июня 2012  года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России)  поступила жалоба участника размещения заказа – ООО «Эталон-Мед» – на действия государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – при размещении им и уполномоченным органом – Комитетом по управлению государственным имуществом области – государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку комплекта стерилизационного и моечно-дезинфицирующего оборудования для центрального стерилизационного отделения (далее – Жалоба).
Жалоба подана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм.  и доп.,  далее – Закон о размещении заказов)  и с соблюдением требований,  предусмотренных статьями 57  – 58  данного закона.
Из Жалобы и дополнений к ней (исх.  № 110  от 20.06.2012,  № 132  от 22.06.2012  ООО «Эталон-Мед»)  следует,  что документация по проведению рассматриваемого открытого аукциона в электронной форме составлена с учетом интересов конкретных  производителей медицинского оборудования,  что приводит к ограничению количества участников размещения заказа.
Так,  в техническом задании (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме)  установлены требования к поставляемому оборудованию,  которые в совокупности определяют возможность поставки товара только одного конкретного производителя,  а именно:
-  по позиции № 1  «Стерилизатор плазменный низкотемпературный с расходными материалами» – аппарат STERRAD  100NX  (производитель – Johnson  &  Johnson,  США);
-  по позиции № 2  «Стерилизатор паровой проходного типа (объем камеры 300  л.)» – аппарат GE  HS  6606  (производитель – Getinge,  Швеция);
-  по позиции № 4  «Моечно-дезинфицирующая машина с электронагревом» – аппарат 46-4  (производитель – Getinge,  Швеция).
Вышеуказанные обстоятельства влекут за собой ограничение конкуренции и делают невозможным подачу заявок и участие в открытом аукционе участников размещения заказа,  предлагающих к поставке оборудование других производителей нежели Johnson  &  Johnson,  США и Getinge,  Швеция.  Например,  ООО «Эталон-Мед» в рамках рассматриваемого открытого аукциона в электронной форме готово предложить и поставить:
  -  по позиции № 1  «Стерилизатор плазменный низкотемпературный с расходными материалами» – аппарат Stericool  A  110  (производитель – Stericool,  Турция)  или Laoken  LK/MJG-50  (производитель – Chengdu  Laoken  Technology  Co.  Ltd.,  КНР);
-  по позиции № 2  «Стерилизатор паровой проходного типа (объем камеры 300  л.)» – аппарат 6464H/2P/E/TS/SV  (производитель – CISA  S.P.A.,  Италия);
-  по позиции № 4  «Моечно-дезинфицирующая машина с электронагревом» – аппарат 104/2P/E/TS/SV  (производитель – CISA  S.P.A.,  Италия).
Указанные товары обладают характеристиками,  не уступающими оборудованию,  параметры которого прописаны в техническом задании документации об аукционе,  но по ряду конструктивных особенностей,  не влияющих на производительность и удобство использования оборудования,  не могут быть предложены и поставлены в рамках рассматриваемого открытого аукциона в электронной форме.
Также,  по мнению подателя Жалобы,  государственным заказчиком необоснованно установлены требования к габаритам и массе оборудования,  которые существенно ограничивают возможность поставки эквивалентного товара.  При детальном изучении предоставленных заказчиком данных о помещении,  предназначенном для размещения стерилизационного оборудования,  можно сделать вывод о том,  что аппараты с большими габаритами,  массой и,  как следствие,  с большей производительностью могли быть размещены в указанном помещении и успешно работать без опасности для несущих конструкций здания и прочих требований.
Государственному заказчику были направлены запросы о разъяснении положений документации об аукционе,  в которых обращалось внимание на технические характеристики,  отвечающие оборудованию только одного производителя.  Несмотря на некоторые изменения,  внесенные заказчиком в документацию об аукционе,  по вышеуказанным позициям технического задания все равно подходят только товары одного конкретного производителя.  Кроме того,  заказчик,  внеся изменения в документацию,  не продлил срок подачи заявок на участие в аукционе,  а на официальном сайте фактически размещены две редакции технического задания документации об аукционе:  одна  в качестве приложения № 1  к документации об аукционе в электронной форме,  другая прикреплена в раздел разъяснений положений документации,  что может привести к путанице и возможным ошибкам при подаче заявок участниками размещения заказа.       
Учитывая изложенное,  ООО «Эталон-Мед» просит обязать заказчика устранить допущенные нарушения и внести изменения в документацию по проведению рассматриваемого открытого аукциона в электронной форме.
Государственный заказчик – Комитет по охране здоровья населения области – считает Жалобу необоснованной по причинам,  изложенным в представленных возражениях на нее (исх.  № 3561  от 20.06.2012).
Установление заказчиком требований к качественным и функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  закупаемого товара является обязательным в силу части 1  статьи 41.6  Закона о размещении заказов.
Заказчиком при установлении качественных и функциональных характеристик товара (стерилизационного оборудования),  подлежащего поставке,  изучено состояние данного сегмента рынка.  Техническое задание (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме)  разработано в соответствии с потребностями заказчика и дает возможность участвовать в аукционе представителям не одного,  а нескольких производителей требуемого медицинского оборудования,  к примеру,  компаниям Getinge  (Швеция);  Johnson  &  Johnson  (США);  МММ (Германия);  BMT  (Чехия)  и др.
Вместе с тем,  Закон о размещении заказов не предусматривает обязанности заказчика разрабатывать документацию об аукционе таким образом,  чтобы она подходила под технические параметры всех без исключения производителей однородного оборудования.
Более того,  формирование документации об аукционе в соответствии с потребности заказчика в случае,  если указанным потребностям соответствует медицинское оборудование только одного производителя,  также не является ограничением конкуренции,  поскольку принять участие в открытом аукционе в данном случае может любое юридическое либо физическое лицо,  а также индивидуальный предприниматель,  имеющие возможность поставить указанное оборудование.
Доводы подателя Жалобы о неправомерности установленных требований к габаритам и массе оборудования  также являются несостоятельными,  поскольку какие конкретно параметры включать в техническое задание заказчик определяет самостоятельно,  Закон о размещении заказов не устанавливает для заказчиков обязанности включать либо не включать определенные параметры в техническое задание.
Документация об аукционе формируется прежде всего исходя из потребностей заказчика.  Габаритные размеры подлежащего поставке товара установлены исходя из того,  что помещение,  в котором предполагается размещение оборудования,  небольшой площади (17  кв.  м.)  и более объемное оборудование просто не поместится в нем.  Само здание также старше 1980  года постройки,  в силу чего излишняя масса оборудования может негативно сказаться на коммуникациях.
Вместе с тем,  по ряду показателей товара,  где была возможность изменения их значений,  государственный заказчик разместил разъяснения положений документации об аукционе от 14.06.2012  и был готов пойти на внесение изменений в техническое задание.  Однако поскольку внесение изменений в документацию об аукционе в установленном Законом о размещении заказов порядке уже было невозможно,  так как до окончания срока подачи заявок (18.06.2012)  оставалось менее 5  дней,  измененное приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме было размещено на официальном сайте только в виде разъяснений,  что не помешало двум участникам размещения заказа подать заявки на участие в данном открытом аукционе в электронной форме.
На рассмотрении Жалобы представители государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – поддержали доводы,  изложенные в возражениях на Жалобу,  в полном объеме,  а также устно пояснили следующее.
Низкотемпературный плазменный стерилизатор Laoken  LK/MJG-50  соответствует требованиям технического задания (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме)  и может быть предложен к поставке в рамках размещения рассматриваемого заказа.  Данный факт подтверждается письмом одного из российских поставщиков данной медицинской техники,  направленным получателю оборудования,  которое должно быть закуплено по итогам проведения рассматриваемого аукциона – Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения «Областная детская клиническая больница» (вх.  № 486  от 20.06.2012).
При рассмотрении первых частей заявок на участие в рассматриваемом открытом аукционе в электронной форме и принятии решения об их соответствии или несоответствии требованиям документации об аукционе члены аукционной комиссии,  представляющие государственного заказчика – Комитет по охране здоровья населения области,  будут руководствоваться содержанием (показатели и их значения)  технического задания (приложение № 1  к  документации об аукционе в электронной форме),  сформулированного с учетом разъяснений положений документации об аукционе,  размещенных на официальном сайте 14.06.2012.
На рассмотрении Жалобы представитель уполномоченного органа – Комитета по управлению государственным имуществом области – устно поддержал доводы возражений на Жалобу государственного заказчика,  пояснил,  что на участие в рассматриваемом открытом аукционе в электронной форме поступают заявки участников размещения заказа,  в которых к поставке предлагается медицинское оборудование разных производителей,  а также сообщил,  что,  по его мнению,  при рассмотрении первых частей заявок и принятии решения об их соответствии или несоответствии требованиям документации об аукционе члены аукционной комиссии,  представляющие уполномоченный орган – Комитет по управлению государственным имуществом области,  будут руководствоваться содержанием (показатели и их значения)  технического задания (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме)  в редакции последних изменений,  внесенных в документацию об аукционе в установленном порядке и размещенных на официальном сайте 31.05.2012.
В связи с поступлением Жалобы на основании части 5  статьи 17  Закона о размещении заказов Новгородским УФАС России проведена внеплановая проверка размещения рассматриваемого государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме.
В результате рассмотрения Жалобы и проведения внеплановой проверки размещения заказа установлено следующее.
1.  В мае-июне 2012  года уполномоченным органом – Комитетом по управлению государственным имуществом области – по заявке государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области (исх.  № 2698  от 12.05.2012)  – проводилось размещение государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку комплекта стерилизационного и моечно-дезинфицирующего оборудования для центрального стерилизационного отделения (начальная (максимальная)  цена – 19琿牪 рублей).
Документация по проведению рассматриваемого открытого аукциона в электронной форме была утверждена председателем Комитета по охране здоровья населения области Михайловой Г.В.  и размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» по адресу:  www.zakupki.gov.ru,  а также на электронной площадке ООО «РТС-тендер» по адресу в сети «Интернет» www.rts-tender.ru  21.05.2012.
31.05.2012  в документацию об открытом аукционе в электронной форме были внесены изменения,  в связи с чем в этот же день на официальном сайте была размещена новая редакция извещения и документация об аукционе с внесенными изменениями.  Датой окончания срока подачи заявок было определено 18.06.2012.
В соответствии с частью 3  статьи 41.7  Закона о размещении заказов любой участник размещения заказа,  получивший аккредитацию на электронной площадке,  вправе направить на адрес электронной площадки,  на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме,  запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.  При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме.  В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику,  в уполномоченный орган.
Согласно части 4  статьи 41.7  Закона о размещении заказов в течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3  настоящей статьи запроса заказчик,  уполномоченный орган,  специализированная организация размещают разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса,  но без указания участника размещения заказа,  от которого поступил запрос,  на официальном сайте при условии,  что указанный запрос поступил заказчику,  в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или,  если начальная (максимальная)  цена контракта (цена лота)  не превышает три миллиона рублей,  не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
При этом согласно части 5  статьи 41.7  Закона о размещении заказов разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.
В соответствии с частью 7  статьи 41.7  Закона о размещении заказов заказчик,  уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.  В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения,  внесенные в документацию об открытом аукционе,  размещаются заказчиком,  уполномоченным органом,  специализированной организацией на официальном сайте.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так,  чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или,  если начальная (максимальная)  цена контракта (цена лота)  не превышает три миллиона рублей,  не менее чем семь дней.
08.06.2012  в 20  часов 31  минуту (как указано в возражениях на Жалобу)  государственному заказчику – Комитету по охране здоровья населения области – поступил запрос ООО «Эталон-Мед» о разъяснении положений документации об аукционе,  содержание которого касалось параметров и характеристик подлежащего поставке товара,  установленных техническим заданием (приложение № 1  к  документации об аукционе в электронной форме).
По результатам рассмотрения указанного запроса государственный заказчик принял решение о необходимости внесения изменений в документацию об аукционе (в приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме)  в части установления новых значений параметров и характеристик подлежащего поставке товара с учетом содержания запроса ООО «Эталон-Мед» о разъяснении положений документации об аукционе.  Письмом от 14.06.2012  исх.  № 3438  государственный заказчик – Комитет по охране здоровья населения области – направил указанные изменения в уполномоченный орган – Комитет по управлению государственным имуществом области – для размещения на официальном сайте.  Однако поскольку со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе (14.06.2012)  до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (18.06.2012)  оставалось менее 5  дней,  уполномоченный орган – Комитет по управлению государственным имуществом области – письмом от 14.06.2012  исх.  № ГИ-5378-и отказал в возможности размещения указанных изменений на официальном сайте,  в связи с пропуском установленного Законом о размещении заказов срока принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе.
Несмотря на это указанные изменения,  которые представляли собой фактически новую редакцию технического задания (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме),  поскольку по ряду позиций значения показателей подлежащего поставке товара подверглись изменению,  были размещены государственным заказчиком – Комитетом по охране здоровья населения области – на официальном сайте 14.06.2012  в качестве разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме и в порядке,  предусмотренном для предоставления таких разъяснений.  При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  как того требуют положения части 7  статьи 41.7  Закона о размещении заказов,  продлен не был.
Указанные действия государственного заказчика  – Комитета по охране здоровья населения области – не соответствуют установленному Закону о размещении заказов порядку внесения изменений в документацию об аукционе и порядку предоставления разъяснений ее положений.  Размещение на официальном сайте 14.06.2012  новой редакции технического задания (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме)  фактически представляет собой внесение изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме.  При этом,  во-первых,  нарушен срок,  предусмотренный Законом о размещении заказов для внесения таких изменений (не позднее чем за 5  дней до даты окончания подачи заявок);  во-вторых,  не продлен срок подачи заявок на участие в открытом аукционе (не менее чем 15  дней со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок).  С другой стороны,  поскольку новая редакция технического задания (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме)  была размещена государственным заказчиком на официальном сайте в качестве и в порядке,  предусмотренном для предоставления разъяснений документации об аукционе,  и такие разъяснения устанавливали новые параметры и характеристики подлежащего поставке товара,  существенно изменяли требования к закупаемому медицинскому оборудованию,  то в данном случае фактически имело место изменение сути документации об аукционе в порядке,  предусмотренном для предоставления ее разъяснений,  что также противоречит требованиям Закона о размещении заказов.
Таким образом,  в действиях государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – содержатся нарушения частей 5  и 7  статьи 41.7  Закона о размещении заказов,  выразившиеся в нарушении установленного порядка внесения изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме и предоставления разъяснения ее положений.
 Допущенные государственным заказчиком нарушения привели к тому,  что на официальном сайте были размещены два отличающихся друг от друга технических задания (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме):  одно в составе документации об аукционе в редакции последних внесенных в установленном порядке изменений от 31.05.2012,  другое в разделе разъяснений положений документации об аукционе,  размещенных на официальном сайте 14.06.2012.  Такая ситуация создает двусмысленность и угрозу введения в заблуждение как участников размещения заказа,  так и членов аукционной комиссии относительно настоящего содержания документации об аукционе и действительных потребностей государственного заказчика,  что может привести к неправильному оформлению участниками размещения заказа своих заявок на участие в аукционе и принятию членами аукционной комиссии неправомерного решения о допуске или об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме.
Таким образом,  в данной части Жалоба является обоснованной.
2.  В соответствии с пунктом 1  части 4  статьи 41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3  настоящей статьи сведениями должна содержать требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.  При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ,  оказании услуг товара максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей и показатели,  значения которых не могут изменяться.
В техническом задании (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме)  отсутствуют указания на товарный знак или производителя подлежащей поставке продукции,  значения параметров и характеристик товара приведены с использованием оборотов «не менее»,  «не более»,  знаков «+»,  «-»,  установлены максимальные и минимальные значения показателей товара,  а также показатели,  значения которых не могут изменяться,  что соответствует требованиям пункта 1  части 4  статьи 41.6  Закона о размещении заказов.
Согласно части 1  статьи 19.1  Закона о размещении заказов для установления начальной (максимальной)  цены контракта (цены лота)  источниками информации о ценах товаров,  работ,  услуг,  являющихся предметом заказа,  могут быть данные государственной статистической отчетности,  официальный сайт,  реестр контрактов,  информация о ценах производителей,  общедоступные результаты изучения рынка,  исследования рынка,  проведенные по инициативе заказчика,  уполномоченного органа,  в том числе по контракту или гражданско-правовому договору,  и иные источники информации.  Заказчик,  уполномоченный орган вправе осуществить свои расчеты начальной (максимальной)  цены контракта (цены лота).
В данном случае в качестве источников информации для обоснования начальной (максимальной)  цены контракта государственный заказчик – Комитет по охране здоровья населения области – использовал коммерческие предложения организаций,  осуществляющих поставки медицинской техники.
Комиссией Новгородского УФАС России указанные коммерческие предложения изучены.  В них содержатся сведения о возможности поставки медицинского оборудования по позициям №№ 2  – 4  технического задания («Стерилизатор паровой проходного типа (объем камеры 300  л.)»,  «Упаковочный комплекс для подготовки инструмента к стерилизации в комплекте с мобильной модульной системой»,  «Моечно-дезинфицирующая машина с электронагревом»)  разных производителей (Getinge  (Швеция);  МММ (Германия);  KEN  (Дания);  HAWO  (Германия)).
Что касается позиции № 1  технического задания («Стерилизатор плазменный низкотемпературный с расходными материалами»),  то согласно вышеприведенным пояснениям представителей государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области,  помимо стерилизатора STERRAD  производства Johnson  &  Johnson  (США),  требованиям технического задания (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме)  также соответствует аппарат Laoken  LK/MJG-50,  данный товар может быть предложен к поставке в рамках размещения рассматриваемого заказа.  В подтверждение данного факта представители государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – ссылаются на письмо одного из российских поставщиков данной медицинской техники – Общества с ограниченной ответственностью «Прокси-Мед» (129327,  г.  Москва,  ул.  Ленская,  д.  2/21)  – о возможности поставки в рамках данного аукциона аппарата Laoken  LK/MJG-50  (вх.  № 486  от 20.06.2012  Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница»).  Указанное письмо представлено на заседание Комиссии и приобщено к материалам Жалобы.
В части доводов Жалобы о необоснованном установлении государственным заказчиком – Комитетом по охране здоровья населения области – требований к габаритам и массе подлежащего к поставке оборудования установлено,  что данные требования обусловлены имеющимся у заказчика помещением и его особенностями (ограниченная площадь,  год постройки,  материал перекрытий),  в котором планируется разместить поставляемое оборудование.  При этом сведения об указанном помещении и о его особенностях содержались в документации об аукционе.  На рассмотрении Жалобы представителями государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – представлены дополнительные доказательства (фотографии помещения со схемой размещения оборудования)  и указано,  что при выборе помещения заказчик руководствовался имеющимися у него возможностями и требованиями Правил техники безопасности при монтаже,  техническом обслуживании и ремонте изделий медицинской техники,  утвержденных Министерством здравоохранения СССР 11.03.1982  и Правилами эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах.  ОМУ 42-21-35-91,  утвержденных Минздравом СССР от 10.11.1991  № 287.
Учитывая изложенное,  доказательств того,  что установленные государственным заказчиком – Комитетом по охране здоровья населения области – в документации об открытом аукционе в электронной форме требования к товару направлены на ограничение количества участников размещения заказа и сформулированы исходя из интересов конкретного производителя (производителей),  а не из действительных потребностей медицинского учреждения,  не имеется.
Таким образом,  в данной части Жалоба является необоснованной.
Вместе с тем,  установленные в действиях государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – нарушения носят существенный характер и могут существенно повлиять на результаты размещения заказа,  что дает основания для устранения данных нарушений путем выдачи предписания.
Руководствуясь частями 5,  9  статьи 17,  статьями 19.1,  41.6,  41.7,  57,  частями 4,  6  статьи 60  Закона о размещении заказов,  Административным регламентом,  утвержденным приказом ФАС России от 14.11.2007  № 379,  Комиссия
РЕШИЛА:
1.  Признать жалобу участника размещения заказа – Общества с ограниченной ответственностью «Эталон-Мед» (196070,  г.  Санкт-Петербург,  ул.  Фрунзе,  д.  2,  лит.  А,  пом.  1Н)  – на действия государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – при размещении им и уполномоченным органом – Комитетом по управлению государственным имуществом области – государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку комплекта стерилизационного и моечно-дезинфицирующего оборудования для центрального стерилизационного отделения,  извещение № 0150200000612000711  о проведении которого было размещено на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» по адресу:  www.zakupki.gov.ru  21.05.2012,  частично обоснованной в части доводов жалобы о нарушении государственным заказчиком порядка внесения изменений и предоставления разъяснений документации об открытом аукционе в электронной форме.
2.  Признать в действиях государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – нарушения частей 5,  7  статьи 41.7  Закона о размещении заказов.
3.  Выдать государственному заказчику – Комитету по охране здоровья населения области,  уполномоченному органу – Комитету по управлению государственным имуществом области – и оператору электронной площадки – Обществу с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» – обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.
4.  Направить материалы Жалобы и внеплановой проверки размещения заказа уполномоченному должностному лицу Новгородского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области.
Председатель Комиссии                                            
Члены Комиссии                                                                                               
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2012-06-22  10:37:00