Решение по результатам рассмотрения жалобы участника размещения заказа ООО "МедЛайн"

Исходящий № 2201/03  от 03.07.2012
РЕШЕНИЕ по результатам рассмотрения жалобы о нарушении законодательства Российской Федерации о размещении заказов
28  июня 2012  года                                                                              Великий Новгород
Комиссия по контролю в сфере размещения заказов путем проведения конкурса,  аукциона,  а также запроса котировок цен на товары,  работы,  услуги Управления Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России,  Управление)  в составе:
<….>  – председатель Комиссии,  руководитель Управления;
<….>  – член Комиссии,  главный специалист-эксперт Управления;
           <….>  – член Комиссии,  специалист-эксперт Управления;
в присутствии представителей:
-  государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – <….>  (доверенность № <….>  от 26.06.2012),  <…..>  (доверенность № <….>  от 26.06.2012),  <….>  (доверенность № <…>  от 26.06.2012);
-  уполномоченного органа – Комитета по управлению государственным имуществом области – <….>  (доверенность № <…>  от 10.01.2012);
-  участника размещения заказа (подателя жалобы)  – Общества с ограниченной ответственностью «МедЛайн» -  <…>  (исх.  № <….>  от 26.06.2011),
рассмотрев жалобу участника размещения заказа -  Общества с ограниченной ответственностью «МедЛайн» (192236,  г.  Санкт-Петербург,  ул.  Егорова,  д.  14,  литер А,  пом.  9Н;  далее – ООО «МедЛайн»)  -  на действия государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области -  при размещении им и уполномоченным органом – Комитетом по управлению государственным имуществом области -  государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку колоновидеоскопов,  дата размещения извещения – 31.05.2012  года (заказ № 0150200000612000864),  и проведя внеплановую проверку размещения данного заказа,
УСТАНОВИЛА:
21.06.2012  года в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Новгородское УФАС России,  Управление)  поступила жалоба участника размещения заказа – Общества с ограниченной ответственностью «МедЛайн» (адрес:  192236,  г.  Санкт-Петербург,  ул.  Егорова,  д.  17,  литер А,  пом.  9Н;  далее – ООО «МедЛайн»)  – на действия государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области (адрес:  173005,  Великий Новгород,  пл.  Победы-Софийская,  д.  1;  далее – КОЗНО)  -  при размещении им и уполномоченным органом -  Комитетом по управлению государственным имуществом области (адрес:  173005,  Великий Новгород,  пл.  Победы-Софийская,  д.  1;  далее – КУГИ)  -  государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку колоновидеоскопов (заказ № 0150200000612000864),  дата размещения извещения – 31.05.2012  года (далее -  Жалоба).
Жалоба подана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изм.  и доп.,  далее – Закон о размещении заказов)  и с соблюдением требований,  предусмотренных статьями 57  – 58  данного закона.
Доводы Жалобы сводятся к следующему.
Документация по проведению рассматриваемого открытого аукциона в электронной форме составлена с учетом интересов одного конкретного  производителя медицинского оборудования,  что приводит к ограничению количества участников размещения заказа.
Так,  в техническом задании (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме)  установлены требования к поставляемому оборудованию,  которые в совокупности определяют возможность поставки товара только одного конкретного производителя – компании OLYMPUS  (Япония).  При этом характеристики,  присущие оборудованию компании OLYMPUS  (Япония),  не улучшают медико-технические возможности товара,  а лишь свидетельствуют о другом варианте реализации технического решения.
На современном рынке медицинского оборудования представлены компании,  производящие аналогичные приборы (колоновидеоскопы),  позволяющие проводить такой же перечень возможных исследований и отличающиеся от оборудования,  указанного в техническом задании,  только конструктивными особенностями,  которые никак не влияют на качество предоставляемых медицинских услуг.  Так,  производителями оборудования для гибкой эндоскопии,  кроме OLYMPUS,  являются также компании PENTAX  (Япония)  и FUJICON  (Япония).  При этом существующая система работы ведущих мировых производителей медицинского оборудования не предполагает участия в торгах нескольких поставщиков от одного производителя,  принимать участие в аукционе будет только один дилер;  соответственно,  на участие в рассматриваемом аукционе будет подана только одна заявка,  что не позволит сэкономить бюджетные средства за счет снижения стоимости оборудования.
Вышеуказанные обстоятельства влекут за собой ограничение конкуренции и делают невозможным подачу заявок и участие в открытом аукционе участников размещения заказа,  предлагающих к поставке оборудование других производителей нежели OLYMPUS.  Так,  ООО «МедЛайн» в рамках рассматриваемого аукциона готово было предложить оборудование компании PENTAX  (Япония).
Государственному заказчику был направлен запрос от 18.06.2012  о разъяснении положений документации об аукционе,  заказчик на 21.06.2012  не дал ответа в установленный законом срок,  вследствие чего поставщик находился в заблуждении.
Кроме того,  в действиях государственного заказчика усматриваются нарушения порядка формирования начальной (максимальной)  цены контракта,  установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011  № 881.  Так,  для формирования и обоснования начальной (максимальной)  цены контракта по рассматриваемому открытому аукциону в электронной форме государственный заказчик использовал коммерческие предложения лиц,  в отношении которых отсутствуют сведения о том,  что они являются производителями медицинского оборудования или их уполномоченными представителями.  Согласно вышеуказанному постановлению Правительства Российской Федерации только официальное письмо производителя с исходящим номером,  печатью и подписью может подтвердить полномочия таких представителей.
Учитывая изложенное,  податель Жалобы просит обязать заказчика устранить допущенные нарушения и внести изменения в документацию по проведению рассматриваемого открытого аукциона в электронной форме.
На рассмотрении Жалобы представитель ООО «МедЛайн» поддержал ее доводы в полном объеме.
Государственный заказчик – Комитет по охране здоровья населения области – считает Жалобу необоснованной по причинам,  изложенным в представленных возражениях на нее (исх.  № 3980  от 26.06.2012).
В соответствии с частью 3  статьи 34  Закона о размещении заказов заказчик имеет право размещать заказы на поставку конкретного оборудования при наличии определенных обстоятельств:  несовместимость товаров иных производителей с предметом заказа и необходимость обеспечения взаимодействия с уже имеющимся оборудованием.
В медицинском учреждении,  которое является получателем оборудования закупаемого в рамках рассматриваемого аукциона – Государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения «Областной клинический онкологический диспансер»  (далее – ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»)  на балансе находится 62  единицы эндоскопического оборудования,  из которых оборудования компании OLYMPUS  – 53  единицы,  в том числе бронхоскопов – 4;  гастроскопов – 4;  видеогастроскопов – 1;  видеоколоноскопов – 1;  колонофиброскопов – 3;  дуоденофиброскопов – 2;  эндоскопических стоек – 3;  ультразвуковых очистителей эндоскопов – 2;  ручных дезинфекторов эндоскопов – 3.  Оставшиеся 9  единиц оборудования иных производителей находятся в неисправном состоянии и не используются.
Эндоскопическое оборудование производителя OLYMPUS  несовместимо с оборудованием иных производителей:  невозможно к эндоскопической стойке производителя OLYMPUS  присоединить бронхоскоп,  гастроскоп,  колоноскоп,  дуоденофиброскоп,  видеогастроскоп иного производителя (PENTAX,  FUJICON  и др.).  При этом без такой стойки эндоскоп работать не может.  Кроме того,  в случае установления факта использования медицинского оборудования компании OLYMPUS  (в том числе и колоновидеоскопов)  с оборудованием иного производителя заказчик лишается права на получение бесплатного гарантийного обслуживания.
Также в ближайшее время по результатам другого открытого аукциона в электронной форме (извещение № 0150200000612000834,  протокол подведения итогов аукциона от 16.06.2012)  в ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» будут поставлены моечная установка для промывки эндоскопов производства компании OLYMPUS  и шкаф для сушки эндоскопов EDC  компании Vаn  Vliet  Medical  Supply  В.V.  Вышеназванные моечная установка и шкаф для сушки предназначены для обработки и хранения только оборудования компании OLYMPUS,  не могут работать с оборудованием иных производителей,  снимаются с гарантии в случае установления подобных фактов.
Что касается,  технических характеристик оборудования,  оспариваемых подателем Жалобы,  то они установлены исходя из потребностей заказчика и являются крайне важными для здоровья пациентов.  Так,  исключение их технического задания функции «Возможность использования дистальной насадки,  тип – прямой,  с ободком (L=  12  мм,  d=  17,2  мм)» сделает невозможным проведение таких операций,  как диссекция подслизистого слоя,  резекция слизистой,  полипэктомия,  эндоскопический гемостаз;  исключение их технического задания функции «Щипцы для биопсии овальные,  с иглой,  с отверстиями (канал 2,8  мм,  L=  2300  мм)».  Игла необходима для лучшего позиционирования и надежной фиксации инструмента при биопсии.
По сути,  в случае изменения технического задания в соответствии с требованиями подателя Жалобы,  государственный заказчик допускает поставку оборудования с иными,  на порядок ниже,  возможностями,  не соответствующими его потребностям.
На рассмотрении Жалобы представители государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – поддержали доводы,  изложенные в возражениях на Жалобу,  в полном объеме,  а также устно пояснили следующее.
Шкаф для сушки эндоскопов EDC  компании Vаn  Vliet  Medical  Supply  В.V.  все же можно использовать для сушки и хранения эндоскопов иных производителей,  в частности компании PENTAX,  но для этого необходимы дополнительные затраты (приобретение отдельного комплекта адаптеров)  
Вместе с тем,  моечная установка для промывки эндоскопов и иное имеющееся в ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» оборудование (в частности,  эндоскопические стойки)  предназначены для использования только эндоскопов производства OLYMPUS,  что обуславливает необходимость обеспечения совместимости поставляемого в рамках рассматриваемого аукциона товара с товарами,  используемыми заказчиком.  При этом в документации об аукционе отсутствует указание на товарный знак требуемого оборудования (OLYMPUS)  без сопровождения словами «или эквивалент»,  хотя такая возможность предусмотрена частью 3  статьи 34  Закона о размещении заказов,  поскольку государственный заказчик не был в полной мере убежден в том,  что на рынке отсутствуют товары,  совместимые с оборудованием OLYMPUS,  но имеющие другой товарный знак.
В связи с поступлением Жалобы на основании части 5  статьи 17  Закона о размещении заказов Новгородским УФАС России проведена внеплановая проверка размещения рассматриваемого государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме.
В результате рассмотрения Жалобы и проведения внеплановой проверки размещения заказа установлено следующее.
1.  В мае-июне 2012  года уполномоченным органом – Комитетом по управлению государственным имуществом области – по заявке государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области (исх.  № 2753  от 15.05.2012)  – проводилось размещение государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право на поставку колоновидеоскопов для государственных нужд Новгородской области (начальная (максимальная)  цена – 4狇 899  рублей).
Документация по проведению рассматриваемого открытого аукциона в электронной форме была утверждена председателем Комитета по охране здоровья населения области Михайловой Г.В.  и размещена на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» по адресу:  www.zakupki.gov.ru,  а также на электронной площадке ОАО «Единая электронная торговая площадка» по адресу в сети «Интернет» www.sberbank-ast.ru  31.05.2012.
В соответствии с пунктом 1  части 4  статьи 41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме наряду с предусмотренными частью 3  настоящей статьи сведениями должна содержать требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  работ,  услуг,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  требования к результатам работ и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемых работ,  оказываемых услуг потребностям заказчика.  При этом должны быть указаны используемые для определения соответствия потребностям заказчика или эквивалентности предлагаемого к поставке или к использованию при выполнении работ,  оказании услуг товара максимальные и (или)  минимальные значения таких показателей и показатели,  значения которых не могут изменяться.
При этом в соответствии с частью 1  статьи 41.6  Закона о размещении заказов документация об открытом аукционе в электронной форме должна соответствовать требованиям,  предусмотренным частями 1  -  3.2,  4.1  -  6  статьи 34  настоящего Федерального закона.
Согласно части 3  статьи 34  Закона о размещении заказов документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки.  При указании в документации об аукционе на товарные знаки они должны сопровождаться словами «или эквивалент»,  за исключением случаев несовместимости товаров,  на которых размещаются другие товарные знаки,  и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами,  используемыми заказчиком,  а также случаев размещения заказов на поставки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию,  используемым заказчиком,  в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
Таким образом,  Закон о размещении заказов предусматривает право заказчика на приобретение заранее определенного товара,  имеющего товарный знак конкретного производителя,  в случаях необходимости обеспечения взаимодействия и совместимости такого товара с товарами,  имеющимися у заказчика.  При этом в документации об открытом аукционе в электронной форме аукционе в любом случае должны быть отражены конкретные технические и функциональные характеристики (потребительские свойства),  иные показатели такого товара,  соответствующие потребностям заказчика.
Из устных и письменных пояснений представителей государственного заказчика,  в том числе лица,  непосредственно работающего с оборудованием,  составляющим предмет рассматриваемого аукциона – заведующего эндоскопическим отделением ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» <…>,  а также представленных ими материалов (перечень медицинского оборудования ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер»,  справка о наличии в ГОБУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» эндоскопического оборудования,  руководство по эксплуатации моечной установки OER-AW  и т.д.)  следует,  что заказчиком для оказания медицинской помощи населению действительно используются товары производства компании OLYMPUS,  для обеспечения взаимодействия и совместимости с которыми в рамках рассматриваемого открытого аукциона в электронной форме может быть закуплено только оборудование,  имеющее товарный знак того же производителя.
При таких обстоятельствах установление в техническом задании (приложение № 1  к документации об аукционе в электронной форме)  параметров и характеристик товара,  соответствующих медицинскому оборудованию определенного производителя (при условии только такое оборудование соответствует потребностям заказчика,  способно взаимодействовать и может использоваться совместно с товарами,  имеющимися у заказчика),  не содержит в себе нарушений требований действующего законодательства о размещении заказов.
При этом доказательств того,  что установленные государственным заказчиком – Комитетом по охране здоровья населения области – в документации об открытом аукционе в электронной форме требования к товару направлены на ограничение количества участников размещения заказа и сформулированы исходя из интересов конкретного производителя,  а не из действительных потребностей медицинского учреждения,  не имеется.  Принять участие в размещении рассматриваемого заказа могли как минимум 5  юридических лиц,  коммерческие предложения о поставке медицинского оборудования которых были использованы для обоснования начальной (максимальной)  цены контракта.
Таким образом,  в данной части Жалоба является необоснованной.
2.  В соответствии с частью 1  статьи 19.1  Закона о размещении заказов для установления начальной (максимальной)  цены контракта (цены лота)  источниками информации о ценах товаров,  работ,  услуг,  являющихся предметом заказа,  могут быть данные государственной статистической отчетности,  официальный сайт,  реестр контрактов,  информация о ценах производителей,  общедоступные результаты изучения рынка,  исследования рынка,  проведенные по инициативе заказчика,  уполномоченного органа,  в том числе по контракту или гражданско-правовому договору,  и иные источники информации.
Согласно части 2  статьи 19.1  Закона о размещении заказов в документации об аукционе (в том числе в документации об открытом аукционе в электронной форме)  указывается обоснование начальной (максимальной)  цены контракта (цены лота),  содержащее полученные заказчиком,  уполномоченным органом информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров,  работ,  услуг,  в том числе путем указания соответствующих сайтов в сети «Интернет» или иного указания.
При этом в соответствии с частью 4  статьи 19.1  Закона о размещении заказов Правительство Российской Федерации вправе устанавливать порядки формирования начальных (максимальных)  цен контрактов (цен лотов)  на отдельные виды товаров,  работ,  услуг для целей включения таких цен в документацию об аукционе (в том числе в документацию об открытом аукционе в электронной форме),  в том числе устанавливать закрытый перечень источников информации о ценах товаров,  работ,  услуг.
Так,  постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2011  № 881  утверждены Правила формирования начальных (максимальных)  цен контрактов (цен лотов)  на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования (далее – Правила).
Положения Правил действуют,  в том числе,  в отношении медицинского оборудования,  являющегося предметом рассматриваемого открытого аукциона в электронной форме (код Общероссийского классификатора видов экономической деятельности,  продукции и услуг (ОК 004-93)  3311231  Приборы эндоскопические и увеличительные).  Соответственно государственный заказчик – Комитет по охране здоровья населения области – должен был строго придерживаться требований Правил при формировании и обосновании начальной (максимальной)  цены контракта.
В соответствии с пунктом «б» пункта 3  Правил источниками информации о ценах на медицинское оборудование могут быть предложения о ценах на медицинское оборудование,  полученные от производителей медицинского оборудования и (или)  уполномоченных представителей производителей медицинского оборудования.  При этом согласно пункту 6  Правил заказчик выбирает не менее 5  производителей либо всех имеющихся производителей,  если их количество менее 5,  сведения о которых содержатся в базе данных зарегистрированных изделий медицинского назначения.
Затем в соответствии с подпунктом «б» пункта 7  Правил на основе сформированного перечня производителей заказчик одновременно направляет производителям посредством одинаковых средств связи (почтовой и (или)  электронной связи)  одинаковые по содержанию запросы о цене на медицинское оборудование,  удовлетворяющее потребностям заказчика,  которые должны содержать,  в частности,  запрос информации о лицах,  являющихся уполномоченными представителями,  с целью последующего направления указанным лицам запроса о цене.
При поступлении ответов производителей,  не содержащих предложений о ценах на медицинское оборудование,  но содержащих информацию об уполномоченных представителях,  заказчик в 3-дневный срок со дня получения таких ответов направляет уполномоченным представителям в порядке,  предусмотренном пунктом 7  настоящих Правил,  запрос о цене,  а затем,  на основе предложений о ценах на медицинское оборудование,  полученных от уполномоченных представителей,  устанавливает начальную (максимальную)  цену контракта (цену лота),  равную средней цене (либо не более средней цены)  предполагаемого к закупке медицинского оборудования (пункт 8  Правил).
В данном случае для формирования и обоснования начальной (максимальной)  цены контракта государственный заказчик – Комитет по охране здоровья населения области – использовал коммерческие предложения 5  поставщиков медицинского оборудования производства компании  OLYMPUS.  Комиссией Новгородского УФАС России указанные коммерческие предложения изучены.  Запросы о ценах на медицинское оборудование,  являющееся предметом рассматриваемого аукциона,  были направлены указанным лицам 02.05.2012,  ответы получены также в мае 2012  года.  О проведении рассматриваемого открытого аукциона в электронной форме с начальной (максимальной)  ценой контракта,  сформированной на основе указанных коммерческих предложений,  было объявлено 29.05.2012.
При этом сведения о том,  что вышеуказанные поставщики действительно являются уполномоченными представителями производителя медицинского оборудования – компании OLYMPUS,  подтверждается информационным письмом Общества с ограниченной ответственностью «Олимпас Москва» (107023,  г.  Москва,  ул.  Электрозаводская,  д.  27,  стр.  8),  датированным 28.06.2012  и представленным представителями государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – на заседание Комиссии  по рассмотрению Жалобы в этот же день (вх.  № 3752  от 28.06.2012  Новгородского УФАС России).
Таким образом,  на момент направления вышеуказанным поставщикам медицинского оборудования запросов о ценах и получения соответствующих коммерческих предложений государственный заказчик не располагал официальным ответом производителя предполагаемого к закупке медицинского оборудования о том,  что указанные лица  являются его уполномоченными представителями,  что не соответствует положениям пунктов 7  и 8  Правил.
Учитывая изложенное,  в действиях государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области – содержится нарушение части 4  статьи 19.1  Закона о размещении заказов,  выразившиеся в нарушении установленного Правительством Российской Федерации порядка формирования начальной максимальной цены контракта при закупке медицинского оборудования.
В данной части доводы Жалобы являются обоснованными.
Вместе с тем,  доказательств того,  что  установленное в действиях государственного заказчика нарушение законодательства о размещении заказов носит существенный характер и повлияло или могло повлиять на результаты размещения заказа не установлено.  К вредным последствия в виде неправильного определения начальной (максимальной)  цены контракта данное нарушение не привело.
Руководствуясь частью 5  статьи 17,  статьями 19.1,  34,  41.6,  57  и частью 4  статьи 60  Закона о размещении заказов,  Административным регламентом,  утверждённым приказом ФАС России от 14.11.2007  № 379,  Комиссия
РЕШИЛА:
1.  Признать жалобу участника размещения заказа – Общества с ограниченной ответственностью «МедЛайн» (адрес:  190005,  г.  Санкт-Петербург,  ул.  Егорова,  д.  17,  лит.  А,  пом.  9Н)  – на действия государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области (адрес:  173005,  Великий Новгород,  пл.  Победы-Софийская,  д.  1)  -  при размещении им и уполномоченным органом -  Комитетом по управлению государственным имуществом области (адрес:  173005,  Великий Новгород,  пл.  Победы-Софийская,  д.  1)  -  государственного заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку колоновидеоскопов (заказ № 0150200000612000864),  дата размещения извещения – 31.05.2012,  частично обоснованной в части доводов подателя Жалобы о нарушении порядка формирования начальных (максимальных)  цен контрактов (цен лотов)  на отдельные виды медицинского оборудования для целей их включения в документацию о торгах на поставку такого оборудования.
2.  Признать в действиях государственного заказчика – Комитета по охране здоровья населения области -  нарушения  части 4  статьи 19.1  Закона о размещении заказов.
3.  Предписание об устранении нарушений законодательства Российской Федерации о размещении заказов не выдавать в связи с тем,  доказательств того,  что выявленные  нарушения повлияли и могут повлиять на результаты размещения заказа,  не установлено.
Председатель Комиссии                                                                           
Члены Комиссии                                                                                    
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

2012-06-28  07:49:00