Решение по результатам рассмотрения заявления <Ам....>

Исходящий № 142/02  от 21.01.2013
Р Е Ш Е Н И Е об отказе в возбуждении дела
21  января 2013  года                               Великий Новгород                                                         
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Новгородской области (далее – Управление)  рассмотрено заявление от 13.11.2012  вх.  № 7080  <Ам…>  о нарушении антимонопольного законодательства филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» (далее – Общество,  сетевая организация).
В ходе проверки антимонопольным органом
УСТАНОВЛЕНО:
В своем заявлении и приложенных к нему документах <Ам...>  указал,  что он подал заявку на требуемую мощность 4  кВт в Общество на подключение к его электрическим сетям.  Однако получил отказ от сетевой организации о заключении договора на технологическое присоединение индивидуального гаража  в ГЭК «Луч»,  расположенного по адресу:  ул.  Зелинского,  д.  37,  Великий Новгород.
В соответствии с пунктом 5  части 1  статьи 10  Федерального закона от 26.07.2006  «О защите конкуренции» (далее – ФЗ «О защите конкуренции»)  запрещаются действия (бездействие)  занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта,  результатом которых являются или могут являться недопущение,  ограничение,  устранение конкуренции и (или)  ущемление интересов других лиц,  в том числе экономически или технологически не обоснованные отказ либо уклонение от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками)  в случае наличия возможности производства или поставок соответствующего товара,  а также в случае,  если такой отказ или такое уклонение прямо не предусмотренные федеральными законами,  нормативными правовыми актами Президента РФ,  нормативными правовыми актами Правительства РФ,  нормативными правовыми актами уполномоченных федеральных органов исполнительной власти или судебными актами.
В соответствии со статьей 23  ФЗ «О защите конкуренции»  антимонопольный орган,  осуществляя свои полномочия,  в частности,  возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного законодательства.
В соответствии с пунктом 8  Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,  объектов по производству электрической энергии,  а также объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,  к электрическим сетям,  утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004  № 861,  (далее – Правила)  для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию,  объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя.  Если на расстоянии менее 300  метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций,  заявитель вправе направить заявку в любую из них.  Эти положения не распространяются на заявителей,  имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.
Для целей настоящих Правил под расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние,  измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств)  заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи,  кабельная линия,  распределительное устройство,  подстанция),  имеющего класс напряжения,  указанный в заявке,  существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации,  утвержденной в установленном порядке,  и в сроки,  предусмотренные подпунктом "б"  пункта 16  настоящих Правил,  начиная с даты подачи заявки в сетевую организацию.
Согласно информации и документам,  полученным в процессе антимонопольного расследования <Ам…>  обратился в Общество с заявкой на технологическое присоединение индивидуального гаража  в ГЭК «Луч»,  расположенного по адресу:  ул.  Зелинского,  д.  37,  Великий Новгород,  указав в заявке класс напряжения,  равный 0,4  кВ.
Обществом при анализе заявки <Ам…>  с выездом на место установлено,  что ближайшие сети указанного в заявке класса напряжения 0,38  кВ,  принадлежащие Обществу,  расположены на расстоянии 732  метра от гаража <Ам….>.
Расположение гаража в гаражном комплексе «Луч» до ближайшей точки сетевого хозяйства  ОАО «Новгородоблэлектро» ТП-476  (10-0,4  кВ)  находится на расстоянии 280  метров по прямой линии,  т.  е.  от гаража заявителя до объекта электросетевого хозяйства,  имеющего класс напряжения,  указанный в заявке и принадлежащего ОАО «Новгородоблэлектро»,  менее 300  метров.
Как следует из акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросети и потребителя от 21.07.09  № 184,  на балансе сетевой организации (Общества)  находится ВЛ-10  кВ Л-2  от пс Западная,  а на балансе ООО «Автокомплекс «Веряжский» находится ТР-10  кВ,  КТП-250-10/0,4  кВ.      
Таким образом,  ВЛ 10  кВ Общества действительно находится на расстоянии около 20  метров от гаража заявителя,  но ближайший объект электросетевого хозяйства Общества с классом напряжения 0,4  кВ,  который указан в заявке <Ам….>  и который необходим для подключения индивидуального гаража в ГЭК «Луч»,  находится на расстоянии 732  м.
Объект ВЛ 10  кВ,  принадлежащий Обществу,  имеет класс напряжения значительно выше,  чем указано в заявке (0,4  кВ).  Объект КТП-250-10/0,4  кВ,  соответствующий по классу напряжения заявке и находящийся в 28  метрах от гаража <Ам…>,  Обществу не принадлежит,  а принадлежит ООО «Автокомплекс «Веряжский»,  что подтверждается представленной Обществом копией акта    разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросети и потребителя от 21.07.09  № 184.
Объектов соответствующего заявке класса напряжения (0,4  кВ)  и расположенных на расстоянии не более 300  метров от гаража заявителя к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой Общества не запланировано.
Таким образом,  учитывая положения п.  8  Правил,  заявителю надлежало,  с целью технологического присоединения обратиться к ОАО «Новгородоблэлектро»,  имеющего объекты соответствующего класса напряжения на расстоянии не более 300  метров от гаража заявителя.
Исходя из этого,  в действиях Общества отсутствуют признаки нарушения антимонопольного законодательства.
На основании вышеизложенного,  руководствуясь пунктом 3  статьи 44  ФЗ «О защите конкуренции»,  антимонопольный орган
РЕШИЛ:
В возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по заявлению <Ам….>  отказать в связи с отсутствием признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях (бездействии)  филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».
Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня его принятия.
Руководитель Управления,  государственный советник РФ 2  класса          О.С.  Виниченко

2013-01-21  08:29:00